Приложение к Распоряжению                                       Воскресенского МР Саратовской области
                                                                                   №  232-р  от   05.12.2024 год   

1.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 360 п.м., из стали, диаметром 50 мм по ул. Зеленая, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
2.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 300 п.м., из ПЭ, диаметром 89 мм по ул. Зеленая, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
3.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 270 п.м., из ПЭ, диаметром 63 мм по ул. Зеленая, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
4.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 40 п.м., из стали, диаметром 100 мм от водовода до школы, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
5.	Сооружение – водопровод № 5 протяженностью 90 п.м., из ПЭ, диаметром 75 мм от емкости до ул. Солнечная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
6.	Сооружение – водопровод № 5 протяженностью 390 п.м., из ПЭ, диаметром 75 мм по ул. Солнечная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
7.	Сооружение – водопровод № 6 протяженностью 90 п.м., из ПЭ, диаметром 32 мм по ул. Солнечная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
8.	Сооружение – водопровод № 6 протяженностью 195 п.м., из стали, диаметром 89 мм по ул.Кузнечная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
9.	Сооружение – водопровод № 6 протяженностью 120 п.м., из стали, диаметром 89 мм по ул. Клочкова-Диева, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
10.	Сооружение – водопровод № 6 протяженностью 130 п.м., из стали, диаметром 89 мм от водозабора до емкости через территорию ветлечебницы, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
11.	Сооружение – водопровод № 6 протяженностью 120 п.м., из асбестоцемента, диаметром 100 мм от водозабора до емкости через территорию ветлечебницы, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
12.	Сооружение – водопровод № 6 протяженностью 65 п.м., из стали, диаметром 25 мм от водозабора до емкости через территорию ветлечебницы, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
13.	Сооружение – водопровод № 6 протяженностью 130 п.м., из ПЭ, диаметром 63 мм, от водозабора до емкости через территорию ветлечебницы с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
14.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 540 п.м., из чугуна, диаметром 15 мм, по ул. Клочкова-Диева с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
15.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 580 п.м., из полиэстера, диаметром 110 мм, по ул. Клочкова-Диева, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
16.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 787 п.м., из чугуна, диаметром 150 мм, по ул. Революционная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
17.	Сооружение – водопровод №4 протяженностью 640 п.м., из ПЭ, диаметром 110 мм, от скважины №8 и №9 через колодец на водопроводе до насосной ЦРБ, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
18.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 345 п.м., из чугуна, диаметром 150 мм, по ул. Клочкова-Диева, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область;
19.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 190 п.м., из стали, диаметром 100 мм. по ул. Красный Шахтер, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
20.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 180 п.м., из ПЭ, диаметром 63 мм.  от ул. Кузнечной до ул. Красный Шахтер, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область;
21.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 50 п.м., из ПЭ, диаметром 32 мм, по ул. Пугачева, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
22.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 180 п.м., из чугуна, диаметром 63 мм, по ул. Пугачева, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
23.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 360 п.м., из чугуна, диаметром 100 мм, по ул. М. Горького до ул. Шеина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
24.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 150 п.м., из чугуна, диаметром 63 мм, по ул. М. Горького до ул. Шеина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
25.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 275 п.м., из стали, диаметром 50 мм, по ул. Мичурина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
26.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 606 п.м., из чугуна, диаметром 100 мм, по ул. Чкалова, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
27.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 170 п.м., из чугуна, диаметром 63 мм, по ул. Ленина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
28.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 280 п.м., из чугуна, диаметром 100 мм, по ул. Калинина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
29.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 220 п.м., из чугуна, диаметром 100 мм, по ул. 40 лет Октября, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
30.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 320 п.м., из чугуна, диаметром 63 мм, по ул. 40 лет Октября, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
31.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 150 п.м., из чугуна, диаметром 100 мм, по пер. Октябрьский, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
32.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 80 п.м., из чугуна, диаметром 63 мм, по пер. Октябрьский, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
33.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 160 п.м., из стали, диаметром 76 мм, по ул. Московская, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
34.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 190 п.м., из чугуна, диаметром 63 мм, по ул. Московская, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
35.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 110 п.м., из стали, диаметром 63 мм, по ул. Московская, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
36.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 77 п.м., из ПЭ, диаметром 63 мм, по ул. Московская, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
37.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 60 п.м., из чугуна, диаметром 63 мм, по ул. Шеина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
38.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 320 п.м., из чугуна, диаметром 50 мм, по ул. Шеина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
39.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 80 п.м., из чугуна, диаметром 63 мм, по ул. Шеина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
40.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 40 п.м., из ПЭ, диаметром 32 мм, по ул. Шеина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
41.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 30 п.м., из чугуна, диаметром 63 мм, по пер. Волжский, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
42.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 180 п.м., из ПЭ, диаметром 32 мм, по пер. Мирный, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
43.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 190 п.м., из ПЭ, диаметром 63 мм, по пер. Мирный, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
44.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 120 п.м., из стали, диаметром 89 мм, по пер. Мирный, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
45.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 340 п.м., из стали, диаметром 50 мм, по ул. Советской, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область 
46.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 100 п.м., из стали, диаметром 89 мм, по ул. Чернышевского, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
47.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 160 п.м., из ПЭ, диаметром 32 мм, по ул. Красноярская, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
48.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью335 п.м., из чугуна, диаметром 220 мм, по ул. Клочкова-Диева, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
49.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 104 п.м., из ПЭ, диаметром 63 мм, по ул. Кузнечной, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
50.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 191 п.м., из стали, диаметром 220 мм, по ул. Кузнечной, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
51.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 206 п.м., из чугуна, диаметром 100 мм, по ул. Калинина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
52.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 529 п.м., из ПЭ, диаметром 110 мм, по ул. Ленина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
53.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 405 п.м., из ПЭ, диаметром 63 мм, по ул. Ленина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область 
54.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 110 п.м., из ПЭ, диаметром 40 мм, по ул. Энергетиков, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
55.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 130 п.м., из стали, диаметром 50 мм, по ул. Ленина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область 
56.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 270 п.м., из ПЭ, диаметром 100 мм, по ул. 40 лет Октября, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
57.	 Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 160 п.м., из ПЭ, диаметром 50 мм, по ул. 40 лет Октября, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область 
58.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 100 п.м., из чугуна, диаметром 100 мм, по ул. Саратовской, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
59.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 50 п.м., из стали, диаметром 32 мм, по ул. Саратовской, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
60.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 120 п.м., из ПЭ, диаметром 100 мм, по ул. Чернышевского, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
61.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 270 п.м., из стали, диаметром 220 мм, по ул. Шеина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
62.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 180 п.м., из ПЭ, диаметром 100 мм, по ул. Шеина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область 
63.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 60 п.м., из ПЭ, диаметром 63 мм, по ул. Шеина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
64.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 90 п.м., из ПЭ, диаметром 63 мм, по пер. Культурный, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
65.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 60 п.м., из стали, диаметром 100 мм, по ул. Московской, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
66.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 120 п.м., из чугуна, диаметром 89 мм, по ул. Московской, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
67.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 130 п.м., из стали, диаметром 50 мм, по ул. Советской, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
68.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 205 п.м., из чугуна, диаметром 63 мм, по ул. Чкалова, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
69.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 1 247 п.м., из стали, диаметром 150 мм, по ул. Красноармейской от водозабора до ул. Партизанская, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область, 
70.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 95 п.м., из стали, диаметром 50 мм, от водозабора до ПЧ, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
71.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 180 п.м., из чугуна, диаметром 89 мм, от водозабора до РЭС, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
72.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 110 п.м., из стали, диаметром 50 мм, от артскважины №4 до резервуара, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область;
73.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 200 п.м., из чугуна, диаметром 100 мм, по ул. Мира, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
74.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 400 п.м., из асбестоцемента, диаметром 100 мм, по ул. Мороза, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
75.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 310 п.м., из ПЭ, диаметром 25 мм, по пер. Зеленый, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
76.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 90 м., из ПЭ, диаметром 63 мм по ул. Чапаева, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
77.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 276 м., из стали, диаметром 150 мм по ул. Партизанская, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
78.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 80 м., из ПЭ, диаметром 63 мм по ул. Партизанская, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
79.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 110 м., из стали, диаметром 100 мм по ул. Садовая, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
80.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 200 м., из стали, диаметром 150 мм по ул. Садовая, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
81.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 50 м., из стали, диаметром 50 мм по ул. Садовая, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
82.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 105 м., из стали, диаметром 63 мм по ул. Садовая, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
83.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 170 м., из чугуна, диаметром 100 мм по ул. Докучаева, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
84.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 105 м., из стали, диаметром 50 мм по ул. Докучаева, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
85.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 233 м., из ПЭ, диаметром 63 мм по ул. Набережная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область 
86.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 60 м., из стали, диаметром 89 мм по ул. К. Маркса, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
87.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 427 м., из чугуна, диаметром 100 мм по ул. К. Маркса, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
88.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 445 м., из чугуна, диаметром 100 мм, по ул. Куйбышева, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
89.	Сооружение – водопровод №2 протяженностью 30 м., из ПЭ, диаметром  32 мм по ул. Куйбышева,  с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
90.	Сооружение – водопровод №2 протяженностью 80 м., из ПЭ, диаметром 32 мм, пер. Красный, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
91.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 60 м., из стали, диаметром 32 мм, по пер. Красный, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
92.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 240 м., из ПЭ, диаметром 63 мм, по ул. Дзержинского, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
93.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 120 м., из ПЭ, диаметром 63 мм, по пер. Крестьянский, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
94.	Сооружение – водопровод №2 протяженностью 150 м., из стали, диаметром 150 мм, по ул. Вольская, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
95.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 90 м., из стали, диаметром 100 мм, по ул. Вольская, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
96.	Сооружение – водопровод № 2 протяженностью 460 м., из чугуна, диаметром 100 мм, по ул. Вольская, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
97.	Сооружение – водопровод № 3 протяженностью 180 м., из ПЭ, диаметром 100 мм, по ул. 1 Мая до ул. Шмидта, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
98.	Сооружение – водопровод № 3 протяженностью 300 м., из асбестоцемента, диаметром 100 мм, по ул. 1 Мая до ул. Шмидта, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
99.	Сооружение – водопровод № 3 протяженностью 100 м., из ПЭ, диаметром 32 мм, по ул. Северная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
100.	Сооружение – водопровод № 3 протяженностью 90 м., из стали, диаметром 50 мм, по ул. Северная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
101.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 190 м., из стали, диаметром 76 мм, от скважины №8 до емкости, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
102.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 230 м., из ПЭ, диаметром 63 мм.  от скважины №9 до емкости, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
103.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 916 м., из асбестоцемента, диаметром 150 мм, от емкости до ул. Перспективная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
104.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 90 м., из ПЭ, диаметром 100 мм, от водонапорной емкости до ул. Перспективная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
105.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 60 м., из ПЭ, диаметром 32 мм, по ул. Перспективная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область, 
106.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 229 м., из ПЭ, диаметром 100 мм, по ул. Перспективная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область, 
107.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 150 м., из ПЭ, диаметром 89 мм, по ул. Перспективная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область, 
108.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 70 м., из чугуна, диаметром 50 мм, по ул. Перспективная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область, 
109.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 140 м., из чугуна, диаметром 100 мм, по ул. Читалина до ул. Мороза, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
110.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 80 м., из чугуна, диаметром 63 мм, по от ул. Читалина до ул. Мороза, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
111.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 70 м., из чугуна, диаметром 50 мм, от колодца 18-ти квартирного жилого дома по ул. Крайняя, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
112.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 190 м., из ПЭ,   диаметром 32 мм, от колодца 18-ти квартирного жилого дома по ул. Крайняя, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область 
113.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 30 м., из стали, диаметром 50 мм, от колодца 18-ти квартирного жилого дома по ул. Крайняя, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
114.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 105 м., из ПЭ, диаметром 100 мм, от ул. Лаврова и от точки врезки ул. Перспективная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
115.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 70 м., из ПЭ, диаметром 32 мм, от ул. Лаврова до точки врезки ул. Перспективная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область 
116.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 420 м., из ПЭ, диаметром 63 мм, от ул. Лаврова и от точки врезки ул. Перспективная, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
117.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 380 м., из ПЭ, диаметром 63 мм, по ул. Читалина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
118.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 220 м., из стали, диаметром 50 мм, по ул. Читалина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область 
119.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 230 м., из ПЭ, диаметром 50 мм, по ул. Мира, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
120.	Сооружение – водопровод № 4 протяженностью 105 м., из стали, диаметром 100 мм, по ул. Мира, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
121.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 439 м., из чугуна, диаметром 100 мм, по ул. Ленина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область 
122.	Сооружение – водопровод № 1 протяженностью 540 м., из ПЭ, диаметром 100 мм, по ул. Чкалова, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область
123.	Сооружение – водопровод протяженностью 100 м., от угла ж/д №2 ул. Солнечная до ж/д №77 ул. Ленина, с. Воскресенское, Воскресенский район, Саратовская область 
124.	Сооружение – водопровод №2 из стали диаметром 100 мм. по ул. Пролетарской, с. Воскресенское, Воскресенского района Саратовской области, протяженностью 430 м.;
125.	Сооружение – водопровод №2 из полиэтилена диаметром 32 мм. по ул. Докучаева, с. Воскресенское, Воскресенского района Саратовской области, протяженностью 223 м.;
126.	Сооружение- водопровод №2 из полиэтилена диаметром 32 мм. по ул. Докучаева, с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области, протяженностью 60 м.;
127.	Сооружение- водопровод №2 из чугуна диаметром 100 мм. по ул. Чапаева, с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области, протяженностью 695 м.;
128.	Сооружение-водопровод №2 из стали диаметром 50 мм. от артскважины №6 до резервуара с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области, протяженностью 90 м.;
129.	Сооружение-водопровод №2 из полиэтилена диаметром 32 мм. по ул. Чапаева, с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области, протяженностью 90 м.;
130.	Сооружение-водопровод №2 из чугуна диаметром 100 мм. по ул.40 лет Победы с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области, протяженностью 449 м.;
131.	Сооружение-водопровод№2 из стали диаметром 50 мм по ул. 40 лет Победы с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области, протяженностью 234 м.;
132.	 Сооружение- водопровод №2 из чугуна диаметром 100 мм по ул. Пролетарской с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области, протяженностью 209 м.;
133.	Сооружение-водопровод №2 из чугуна диаметром 100 мм. по ул. Докучаева, с. Воскресенское, Воскресенского района Саратовской области, протяженностью 780 м.;
134.	Сооружение-водопровод №2 из полиэтилена диаметром 63 мм по ул. Докучаева, с. Воскресенское Воскресенского района Саратовской области, протяженностью 148 м.;
135.	Сооружение коммунального хозяйства (водонапорная башня), площадь застройки -3,1 кв.м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Лесная;
136.	Сооружение- водопровод, расположенный по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Лесная, протяженностью906 м.;
137.	Сооружение – (скважина №8), глубиной 70,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Крайняя, уч.7а
138.	Сооружение – (скважина №9), глубиной 80,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Крайняя, уч.7б
139.	Сооружение – (скважина №5), глубиной 60,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. 40 Лет Победы, уч.18б
140.	Сооружение – (скважина №2), глубиной 70,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Кузнечная, уч.11б
141.	Сооружение – (скважина №14), глубиной 70,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Лесная, уч.11а
142.	Сооружение – (скважина №12), глубиной 80,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. М. Горная, уч.3а
143.	Сооружение – (скважина №7), глубиной 60,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. 1 Мая, уч.2а
144.	Сооружение – (скважина №6), глубиной 70,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. 40 Лет Победы, уч.18в
145.	Сооружение – (скважина №3), глубиной 90,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Кузнечная, уч.11в
146.	Сооружение – (скважина №4), глубиной 70,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. 40 Лет Победы, уч.18а
147.	Сооружение – (скважина №10), глубиной 70,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Зеленая, уч.27с
148.	Сооружение – (скважина №13), глубиной 60,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Кузнечная, уч.21а
149.	Сооружение – (скважина №11), глубиной 80,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Солнечная, уч.11а
150.	Сооружение – (скважина №1), глубиной 90,0 м., по адресу: Саратовская область, Воскресенский район, с. Воскресенское, ул. Кузнечная, уч.11а